ООО «НЕФТЕГАЗКОНТРОЛЬ»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора плотномера природного газа 
Заполните, пожалуйста, данный опросный лист и вышлите его по электронной почте ngk23@bk.ru или ngk23@neftegazkontrol.ru
	Контактная информация

	Заказчик (наименование организации, ФИО, должность)
	

	Адрес доставки
	

	Способ доставки
	

	Контактный телефон, факс, электронный адрес
	

	Цель запроса

	Получение информации
	        □

	Получение предложения на поставку
	        □

	Получение ответа по применению
	        □

	Заказ на поставку
	        □

	Условия эксплуатации

	Измеряемая среда

	природный газ             □
	другие газы   □
(наименование газа) __________________

	Плотность измеряемой среды

	1-10 кг/м3  (1)       □
	10-80 кг/м3 (2)      □

	Требуемый тип интерфейса

	Протокол обмена: упрощенный вариант MODBUS RTU   RS-485     □       
	ИРПС   □
	Аналоговый 4-20мА                 □

	Комплектация

	Барьер искрозащитный 

Бастион  4  
 □

	Адаптер :   АД-3       □
                АД-5       □

                   АД- 5М  □


	

	Барьер искрозащитный 

Бастион  

 □


	Адаптер :   АД-1      □

	


Примечание : температура измеряемой среды от минус 50 до + 50 °С, давление среды до 7,5 МПа
