ООО «НЕФТЕГАЗКОНТРОЛЬ»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для в выбора плотномеров  ПЛОТ-3С-М, ПЛОТ-3С-Б

Заполните, пожалуйста, данный опросный лист и вышлите его по электронной почте ngk23@bk.ru или ngk23@neftegazkontrol.ru
	Контактная информация

	Заказчик (наименование организации)
	

	Адрес доставки
	

	Способ доставки
	

	Фамилия, имя, отчество 
	

	Контактный телефон
	

	Факс
	

	Электронный адрес
	

	Цель запроса

	Получение информации
	        □

	Получение предложения на поставку
	        □

	Получение ответа по применению
	        □

	Заказ на поставку
	        □

	Требуемый тип

	Проточный ПЛОТ-3С-М

□
	Проточный  ПЛОТ-3С-М-Ц
□

	Условия эксплуатации

	Измеряемая среда

	Водка
□
	Коньячный спирт
□
	водно-спиртовой р-р
□
	другие жидкости
__________________

	Требуемая точность 

	±0,25 %

  исполнение А 

(объемная доля спирта в р-ре 

от 36 до 60%)

 □ 
	±0,25 %

  исполнение Б 

(объемная доля спирта в р-ре 

от 55 до 85%)

    □
	±0,1 %

  исполнение В 

(объемная доля спирта в р-ре 

от 85 до 99%)

                  □
	±0,1 % по заказу 

  исполнение Г 

объемная доля спирта от 36 до 85%)
в 3% диапазоне                         

                  □

	Работа в составе систем

	АЛКО

Интерфейс ИРПС/RS-232

Протокол обмена 

Оригинальный 1200 бит/с

Барьер искрозащитный

«Бастион»

Адаптер «АД-1С»
□
	               Другое

   ____________________

Интерфейс:      RS-485    □ 
               RS-485/ RS-232  □

             RS-485/ 4-20 мА  □

Барьер искрозащитный «Бастион-4»       □
 Адаптер:  «АД-3» □
                   «АД-5» □
                «АД-5М» □


